## All Sites
BoQ for the Establishment of Electrical Networks to Feed MTCs at 8 Villages in Ar-Raqqah
# | Item Description in English | Item Description in Arabic | UNIT | QTY.of all Sites | UNIT PRICE (USD) | TOTAL PRICE (USD)
Preables: - All materials, laborers, and works necessary to complete the below works are the responsilibity of the contractor.
1 | Implementing all types of excavations for the towers, and poles' pits and removing the soil | تنفيذ حفريات ترابية لجور الأعمدة والأبراج في أرض مهما كانت طبيعتها مع ترحيل نواتج الحفر | m3 | 153
2 | Providing and manufacturing and installing metal towers 2500/13.5 | تقديم وتصنيع وتركيب برج معدني قياس 2500/13.5 | pcs | 6
3 | Providing , manufacturing and installing steel transformers' towers 2500/13.5 | تقديم وتصنيع وتركيب برج حامل محولة قياس2500/13.5 | pcs | 8
4 | Providing and manufacturing and installing steel towers 2500/16 | تقديم وتصنيع وتركيب برج معدني قياس 2500/16 | pcs | 2
5 | Providing and installing a wooden poles 12m for 20kv mediumvoltage wires Of Turkish origin | تقديم وتركيب عامود خشبي متوسط طول 12 متر ذو منشأ تركي | pcs | 16
6 | Providing and installing 20kv mediumvoltage breaker to be put upon the start tower ,It should be of Chinese origin and should not be collected localy | تقديم وتركيب قاسمة هوائية 20 ك ف تركب على برج البداية , يجب أن تكون ذات منشأ صيني ويجب أن لاتكون مجمعة محلياً . | pcs | 8
7 | Providing and installing A-B steel beam | تقديم وتركيب تسليحة تفريع | pcs | 8
8 | Providing and installing arched teel beams | تقديم وتركيب تسليحات قوسية | pcs | 16
9 | Providing and installing 20kv ceramic insulator | تقديم وتركيب عوازل بورسلان 20 ك ف | pcs | 157
10 | Providing and installing 7cm busbars | تقديم وتركيب أترية لعوازل البورسلان 20 ك ف قياس 7 سم | pcs | 157
11 | Providing and installing hanging rings | تقديم وتركيب حلقات تعليق | pcs | 316
12 | Providing and installing 50/8 suspension clamps | تقديم وتركيب بانسات حمل لمرس 50/8 | pcs | 60
13 | Providing and installing 50/8 tension clamps | تقديم وتركيب بانسات شد لمرس 50/8 | pcs | 98
14 | Providing and installing 50/8 steel aluminum wires,Turkish industry | تقديم وتركيب مرس ألمنيوم /فولاذ مقطع 50/8 مم2 صناعة تركية | KG | 1830
15 | Providing and casting concrete of 300 kg/m3 for towers' bases | تقديم و صب بيتون مغموس عيار 300 كغ /م3 للأبراج | m3 | 128
16 | Providing and installing 20kv Anti Shocks and all that is required | تقديم وتركيب مانعات صواعق 20 ك ف مع كل ما يلزم | Set | 8
17 | Providing and installing 20kv fuses 6A with their holders and all that is required | تقديم وتركيب حوامل منصهرات مع منصهرات 20 ك ف 6 أمبير | Set | 8
18 | Providing and installing a 50 KVA transformer 20/0.4 Joysan brand. | تقديم وتركيب محولة 20/0.4 استطاعة 50 ك ف أ ماركة جويسان . | pcs | 8
19 | Providing and installing a 80 A lowvoltage distribution panel with all that is required ,The Breaker must be ABB or Hyundai | تقديم وتركيب لوحة توزيع منخفض للمحولة 80 أمبير مع كل ما يلزم , يجب أن يكون القاطع ABB أو هونداي | pcs | 8
20 | Providing and installing grounding points with all that is required | تقديم وتنفيذ مأخذ أرضي كامل مع كل ما يلزم | pcs | 28
21 | Providing and installing a 4x50 low voltage copper cable Turkey Origine Brand Carket or equivalent with clamps and all that is required | تقديم وتركيب كبل منخفض 4*50 مم2 مصنوع من النحاس صناعة تركية ماركة شاركت أو ما يعادلها مع رؤوس الكابلات اللازمة وكل ما يلزم | M.L | 80
22 | Providing and installing a 4x35 low voltage copper cable Turkey Origine Brand Carket or equivalent with clamps and all that is required | تقديم وتركيب كبل منخفض 4*35 مم2 مصنوع من النحاس صناعة تركية ماركة شاركت أو ما يعادلها مع رؤوس الكابلات اللازمة وكل ما يلزم | M.L | 280
GRAND TOTAL